## Sheet3
No | TagName | Remark | parameters | HwID | S/N | HwIP | CH | Network ID | GW ID | GW S/N | GW IP | GW MAC
1 | NILM_001 | 주1 A동 1라인 | 동작상태, 전력량 | 1 | QHDN10001 | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH20 | 0x11 | NE001 | QHDG10001 | DHCP | 60 95 CE 20 35 C0
2 | NILM_002 | 주1 A동 2라인 | 동작상태, 전력량 | 2 | QHDN10002 | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH20 | 0x11
3 | NILM_003 | 주2 B동 제직기1 | 동작상태, 전력량 | 3 | QHDN10003 | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22 | NE002 | QHDG10002 | DHCP | 60 95 CE 20 35 C1
4 | NILM_004 | 주2 B동 제직기2 | 동작상태, 전력량 | 4 | QHDN10004 | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
5 | NILM_005 | 주2 B동 제직기3 | 동작상태, 전력량 | 5 | QHDN10005 | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
6 | NILM_006 | 주2 B동 제직기4 | 동작상태, 전력량 | 6 | QHDN10006 | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
7 | NILM_007 | 주2 B동 제직기5 | 동작상태, 전력량 | 7 | QHDN10007 | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
8 | NILM_008 | 주2 B동 제직기6 | 동작상태, 전력량 | 8 | QHDN10008 | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
9 | NILM_009 | 주2 B동 제직기7 | 동작상태, 전력량 | 9 | QHDN10009 | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
10 | NILM_010 | 주2 B동 제직기8 | 동작상태, 전력량 | 10 | QHDN1000A | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
11 | NILM_011 | 주2 B동 제직기9 | 동작상태, 전력량 | 11 | QHDN1000B | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
12 | NILM_012 | 주2 B동 제직기10 | 동작상태, 전력량 | 12 | QHDN1000C | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
13 | NILM_013 | 주2 B동 제직기11 | 동작상태, 전력량 | 13 | QHDN1000D | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
14 | NILM_014 | 주2 B동 제직기12 | 동작상태, 전력량 | 14 | QHDN1000E | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
15 | NILM_015 | 주2 B동 제직기13 | 동작상태, 전력량 | 15 | QHDN1000F | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
16 | NILM_016 | 주2 B동 제직기14 | 동작상태, 전력량 | 16 | QHDN1000G | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
17 | NILM_017 | 주2 B동 제직기15 | 동작상태, 전력량 | 17 | QHDN1000H | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
18 | NILM_018 | 주2 B동 제직기16 | 동작상태, 전력량 | 18 | QHDN1000I | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
19 | NILM_019 | 주2 B동 제직기17 | 동작상태, 전력량 | 19 | QHDN1000J | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
20 | NILM_020 | 주2 B동 제직기18 | 동작상태, 전력량 | 20 | QHDN1000K | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
21 | NILM_021 | 주2 B동 제직기19 | 동작상태, 전력량 | 21 | QHDN1000L | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
22 | NILM_022 | 주2 B동 제직기20 | 동작상태, 전력량 | 22 | QHDN1000M | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
23 | NILM_023 | 주2 B동 제직기21 | 동작상태, 전력량 | 23 | QHDN1000N | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
24 | NILM_024 | 주2 B동 제직기22 | 동작상태, 전력량 | 24 | QHDN1000O | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
25 | NILM_025 | 주2 B동 제직기23 | 동작상태, 전력량 | 25 | QHDN1000P | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH24 | 0x22
26 | NILM_026 | 주3 C동 1라인 | 동작상태, 전력량 | 26 | QHDN1000Q | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH28 | 0x33 | NE003 | QHDG10003 | DHCP | 60 95 CE 20 35 C2
27 | NILM_027 | 주3 C동 2라인 | 동작상태, 전력량 | 27 | QHDN1000R | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH28 | 0x33
28 | NILM_028 | 주5동 1라인 | 동작상태, 전력량 | 28 | QHDN1000S | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH32 | 0x44 | NE004 | QHDG10004 | DHCP | 60 95 CE 20 35 C3
29 | NILM_029 | 주5동 2라인 | 동작상태, 전력량 | 29 | QHDN1000T | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH32 | 0x44
30 | NILM_030 | 주5동 3라인 | 동작상태, 전력량 | 30 | QHDN1000U | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH32 | 0x44
31 | NILM_031 | 주5동 4라인 | 동작상태, 전력량 | 31 | QHDN1000V | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH32 | 0x44
32 | NILM_032 | 주7동 1라인_1 | 동작상태, 전력량 | 32 | QHDN1000W | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH36 | 0x55 | NE005 | QHDG10005 | DHCP | 60 95 CE 20 35 C4
33 | NILM_033 | 주7동 1라인_2 | 동작상태, 전력량 | 33 | QHDN1000X | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH36 | 0x55
34 | NILM_034 | 주7동 1라인_3 | 동작상태, 전력량 | 34 | QHDN1000Y | Lora 사용 (IP 필요없음) | CH36 | 0x55